## Data
Timestamp | AC-REMOTE-01 · AC-POWER - AC Power State [state] | AC-REMOTE-01 · AC-SETPOINT - AC Set Temperature [°C] | AC-REMOTE-01 · AC-MODE - AC Operating Mode [code] | AC-REMOTE-01 · AC-FAN - AC Fan Speed [code] | ACT-MOD-01 · ENC-01 - Rotary Encoder 1 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-02 - Rotary Encoder 2 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-03 - Rotary Encoder 3 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-04 - Rotary Encoder 4 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-05 - Rotary Encoder 5 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-06 - Rotary Encoder 6 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-07 - Rotary Encoder 7 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-08 - Rotary Encoder 8 [%] | ACT-MOD-01 · MOTOR-01 - Motor Status 1 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-02 - Motor Status 2 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-03 - Motor Status 3 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-04 - Motor Status 4 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-05 - Motor Status 5 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-06 - Motor Status 6 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-07 - Motor Status 7 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-08 - Motor Status 8 [state] | MB-L3-01 · L3-AI-01 - Analog Input 1 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-02 - Analog Input 2 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-03 - Analog Input 3 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-04 - Analog Input 4 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-05 - Analog Input 5 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-06 - Analog Input 6 [V] | MB-L3-01 · L3-SHT-01-T - SHT20 1 Temperature [°C] | MB-L3-01 · L3-SHT-01-RH - SHT20 1 Humidity [%RH] | MB-L3-01 · L3-SHT-02-T - SHT20 2 Temperature [°C] | MB-L3-01 · L3-SHT-02-RH - SHT20 2 Humidity [%RH] | MB-L3-01 · L3-SHT-03-T - SHT20 3 Temperature [°C] | MB-L3-01 · L3-SHT-03-RH - SHT20 3 Humidity [%RH] | MB-L3-01 · L3-RAD-01 - Radiation 1 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-RAD-02 - Radiation 2 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-ST-01 - Surface Temperature 1 [°C] | MB-L3-01 · L3-ST-02 - Surface Temperature 2 [°C] | MB-L3-01 · L3-HFT-01 - Heat Flow 1 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-HFT-02 - Heat Flow 2 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-BGT-01 - Black Globe Temperature 1 [°C] | MB-L3-01 · L3-BGT-02 - Black Globe Temperature 2 [°C] | MB-L3-01 · L3-BGT-03 - Black Globe Temperature 3 [°C] | MB-L3-01 · L3-LUX-01 - Illuminance / LUX 1 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-02 - Illuminance / LUX 2 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-03 - Illuminance / LUX 3 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-04 - Illuminance / LUX 4 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-05 - Illuminance / LUX 5 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-06 - Illuminance / LUX 6 [lux] | MB-L5-01 · L5-AI-01 - Analog Input 1 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-02 - Analog Input 2 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-03 - Analog Input 3 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-04 - Analog Input 4 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-05 - Analog Input 5 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-06 - Analog Input 6 [V] | MB-L5-01 · L5-SHT-01-T - SHT20 1 Temperature [°C] | MB-L5-01 · L5-SHT-01-RH - SHT20 1 Humidity [%RH] | MB-L5-01 · L5-SHT-02-T - SHT20 2 Temperature [°C] | MB-L5-01 · L5-SHT-02-RH - SHT20 2 Humidity [%RH] | MB-L5-01 · L5-SHT-03-T - SHT20 3 Temperature [°C] | MB-L5-01 · L5-SHT-03-RH - SHT20 3 Humidity [%RH] | MB-L5-01 · L5-RAD-01 - Radiation 1 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-RAD-02 - Radiation 2 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-ST-01 - Surface Temperature 1 [°C] | MB-L5-01 · L5-ST-02 - Surface Temperature 2 [°C] | MB-L5-01 · L5-HFT-01 - Heat Flow 1 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-HFT-02 - Heat Flow 2 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-BGT-01 - Black Globe Temperature 1 [°C] | MB-L5-01 · L5-BGT-02 - Black Globe Temperature 2 [°C] | MB-L5-01 · L5-BGT-03 - Black Globe Temperature 3 [°C] | MB-L5-01 · L5-LUX-01 - Illuminance / LUX 1 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-02 - Illuminance / LUX 2 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-03 - Illuminance / LUX 3 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-04 - Illuminance / LUX 4 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-05 - Illuminance / LUX 5 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-06 - Illuminance / LUX 6 [lux] | MB-L5-01 · L5-RAD-03 - Radiasi Luar Barat [W/m²] | MB-L5-01 · L5-RAD-04 - Radiasi Luar Utara [W/m²] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-VOLT - PZEM L3-01 Voltage [V] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-CURR - PZEM L3-01 Current [A] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-POWER - PZEM L3-01 Active Power [W] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-ENERGY - PZEM L3-01 Energy [kWh] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-FREQ - PZEM L3-01 Frequency [Hz] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-PF - PZEM L3-01 Power Factor | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-VOLT - PZEM L3-02 Voltage [V] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-CURR - PZEM L3-02 Current [A] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-POWER - PZEM L3-02 Active Power [W] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-ENERGY - PZEM L3-02 Energy [kWh] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-FREQ - PZEM L3-02 Frequency [Hz] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-PF - PZEM L3-02 Power Factor | Sensor Daya AC L3 · PZEM-L3-03-VOLT - PZEM L3-03 Voltage [V] | Sensor Daya AC L3 · PZEM-L3-03-CURR - PZEM L3-03 Current [A] | Sensor Daya AC L3 · PZEM-L3-03-POWER - PZEM L3-03 Active Power [W] | Sensor Daya AC L3 · PZEM-L3-03-ENERGY - PZEM L3-03 Energy [kWh] | Sensor Daya AC L3 · PZEM-L3-03-FREQ - PZEM L3-03 Frequency [Hz] | Sensor Daya AC L3 · PZEM-L3-03-PF - PZEM L3-03 Power Factor | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-VOLT - PZEM L5-01 Voltage [V] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-CURR - PZEM L5-01 Current [A] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-POWER - PZEM L5-01 Active Power [W] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-ENERGY - PZEM L5-01 Energy [kWh] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-FREQ - PZEM L5-01 Frequency [Hz] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-PF - PZEM L5-01 Power Factor | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-VOLT - PZEM L5-02 Voltage [V] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-CURR - PZEM L5-02 Current [A] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-POWER - PZEM L5-02 Active Power [W] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-ENERGY - PZEM L5-02 Energy [kWh] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-FREQ - PZEM L5-02 Frequency [Hz] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-PF - PZEM L5-02 Power Factor | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-VOLT - PZEM L5-03 Voltage [V] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-CURR - PZEM L5-03 Current [A] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-POWER - PZEM L5-03 Active Power [W] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-ENERGY - PZEM L5-03 Energy [kWh] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-FREQ - PZEM L5-03 Frequency [Hz] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-PF - PZEM L5-03 Power Factor | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-VOLT - PZEM L5-04 Voltage [V] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-CURR - PZEM L5-04 Current [A] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-POWER - PZEM L5-04 Active Power [W] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-ENERGY - PZEM L5-04 Energy [kWh] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-FREQ - PZEM L5-04 Frequency [Hz] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-PF - PZEM L5-04 Power Factor | WS-MOD-01 · WS-WIND - Kecepatan Angin [m/s] | WS-MOD-01 · WS-TEMP - Suhu Udara [°C] | WS-MOD-01 · WS-RH - Kelembapan Udara [%RH] | WS-MOD-01 · WS-PRES - Tekanan Udara [hPa] | WS-MOD-01 · WS-DIR - Arah Angin [°]
2026-11-04 00:00:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.43 | 25 | 73.23 | 1 | 1 | 29.55 | 23.79 | -7.53 | -10.27 | 29.24 | 28.65 | 27.67 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.2 | 52.78 | 21.4 | 52.99 | 21.3 | 52.35 | 1 | 1 | 22.52 | 22.02 | -21.7 | -21.84 | 21.98 | 21.96 | 21.41 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 50 | 0.44 | 223.7 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.3 | 5.19 | 1106 | 73.33 | 50 | 0.97 | 4.1 | 22.2 | 79.4 | 910 | 138.7
2026-11-04 00:01:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.43 | 25 | 73.23 | 0 | 0 | 29.47 | 23.82 | -7.47 | -10.21 | 29.27 | 28.66 | 27.71 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.2 | 52.35 | 21.3 | 52.46 | 21.2 | 52.04 | 1 | 1 | 22.67 | 22.02 | -21.9 | -21.75 | 21.96 | 21.92 | 21.45 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 11.1 | 1.44 | 50 | 0.44 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.1 | 5.18 | 1102.6 | 73.35 | 50 | 0.97 | 5.85 | 22.2 | 79.5 | 910 | 76.2
2026-11-04 00:02:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.99 | 25 | 72.66 | 25 | 73.23 | 1 | 1 | 29.45 | 23.8 | -7.25 | -10.03 | 29.23 | 28.65 | 27.76 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 52.04 | 21.3 | 52.03 | 21.3 | 51.61 | 1 | 1 | 22.52 | 22.01 | -21.87 | -21.24 | 21.92 | 21.84 | 21.34 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.7 | 0.11 | 11 | 1.44 | 50 | 0.44 | 223.7 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.1 | 0.07 | 0 | 11.91 | 50 | 0 | [18 empty] | 220.2 | 5.18 | 1103 | 73.37 | 50 | 0.97 | 3.86 | 22.2 | 79.7 | 910 | 111.3
2026-11-04 00:03:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.54 | 25 | 73.23 | 1 | 1 | 29.51 | 23.77 | -7.5 | -9.93 | 29.27 | 28.65 | 27.77 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 51.29 | 21.4 | 51.5 | 21.2 | 51.29 | 1 | 1 | 22.52 | 22.02 | -22.43 | -22.12 | 21.85 | 21.85 | 21.25 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.4 | 0.11 | 11 | 1.44 | 49.9 | 0.44 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.1 | 5.18 | 1101.9 | 73.39 | 50 | 0.97 | 2.86 | 22.1 | 80.2 | 910 | 111.2
2026-11-04 00:04:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.99 | 25 | 72.54 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.48 | 23.75 | -7.09 | -10.7 | 29.3 | 28.67 | 27.69 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 50.98 | 21.2 | 51.08 | 21.3 | 50.86 | 1 | 1 | 22.54 | 21.99 | -23.14 | -22.55 | 21.83 | 21.76 | 21.25 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.44 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.2 | 5.17 | 1101.3 | 73.4 | 50 | 0.97 | 7.82 | 22.1 | 79.8 | 910 | 75.8
2026-11-04 00:05:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.99 | 25 | 72.54 | 25 | 73.23 | 1 | 1 | 29.6 | 23.8 | -7.63 | -9.87 | 29.23 | 28.62 | 27.71 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 50.76 | 21.2 | 50.65 | 21.1 | 50.44 | 1 | 1 | 22.43 | 22.02 | -21.81 | -22.18 | 21.79 | 21.72 | 21.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 11 | 1.44 | 50 | 0.44 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 223.8 | 0.1 | 8.2 | 73.42 | 50 | 0.37 | 3.09 | 22 | 80 | 910 | 107.5
2026-11-04 00:06:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.99 | 25 | 72.66 | 24.9 | 73.23 | 1 | 1 | 29.48 | 23.73 | -7 | -9.81 | 29.27 | 28.62 | 27.72 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 50.44 | 21.3 | 50.44 | 21.2 | 50.23 | 1 | 1 | 22.55 | 22.09 | -22.58 | -22.41 | 21.74 | 21.66 | 21.31 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 11 | 1.44 | 50 | 0.44 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 223.9 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 223.8 | 0.1 | 7.9 | 73.42 | 49.9 | 0.36 | 7.34 | 22.1 | 79.7 | 910 | 82
2026-11-04 00:07:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.99 | 24.9 | 72.67 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.52 | 23.8 | -7.22 | -10.58 | 29.3 | 28.62 | 27.72 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 52.25 | 21.3 | 50.97 | 21.3 | 50.01 | 1 | 1 | 22.36 | 22.07 | -22.08 | -21.75 | 21.77 | 21.77 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.44 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.9 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.8 | 0.1 | 8 | 73.42 | 49.9 | 0.36 | 6.11 | 22.1 | 79.7 | 910 | 74.2
2026-11-04 00:08:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 25 | 72.66 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.55 | 23.73 | -7.47 | -10.05 | 29.28 | 28.69 | 27.82 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 53.1 | 21.3 | 51.18 | 21.2 | 51.61 | 1 | 1 | 22.55 | 21.99 | -21.99 | -21.32 | 21.8 | 21.79 | 21.26 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.7 | 0.1 | 8 | 73.42 | 49.9 | 0.36 | 5.85 | 22.1 | 79.8 | 910 | 95.5
2026-11-04 00:09:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.53 | 23.81 | -7.47 | -10.27 | 29.27 | 28.62 | 27.72 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 53.53 | 21.3 | 52.03 | 21.3 | 52.46 | 1 | 1 | 22.58 | 22.05 | -21.4 | -21.58 | 21.87 | 21.8 | 21.31 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 50 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.7 | 0.1 | 8 | 73.42 | 49.9 | 0.36 | 5.85 | 22 | 79.9 | 910 | 93.3
2026-11-04 00:10:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.54 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.5 | 23.75 | -7.22 | -10.05 | 29.24 | 28.59 | 27.76 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20.9 | 54.06 | 21.3 | 52.57 | 21.2 | 53.1 | 1 | 1 | 22.52 | 21.9 | -21.4 | -21.3 | 21.85 | 21.78 | 21.41 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.3 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0.6 | 11.91 | 49.9 | 0.04 | [18 empty] | 223.5 | 0.1 | 8.2 | 73.42 | 49.9 | 0.37 | 5.35 | 22 | 80 | 910 | 118.6
2026-11-04 00:11:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.23 | 1 | 0 | 29.52 | 23.71 | -7.72 | -9.99 | 29.26 | 28.65 | 27.76 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 54.59 | 21.2 | 52.99 | 21.1 | 53.63 | 1 | 1 | 22.54 | 22.03 | -21.31 | -21.04 | 22.02 | 21.84 | 21.41 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.3 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.44 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.6 | 0.1 | 8.2 | 73.42 | 49.9 | 0.37 | 5.54 | 22.1 | 79.9 | 910 | 97.8
2026-11-04 00:12:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.43 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.55 | 23.75 | -7.22 | -9.93 | 29.26 | 28.6 | 27.73 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.02 | 21.3 | 53.63 | 21.2 | 54.27 | 1 | 1 | 22.55 | 22.08 | -21.61 | -21.38 | 21.98 | 21.9 | 21.48 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.3 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.3 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.5 | 0.1 | 8.3 | 73.42 | 49.9 | 0.37 | 7.33 | 22 | 80 | 910 | 74.7
2026-11-04 00:13:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.99 | 25 | 72.54 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.51 | 23.73 | -7.72 | -10.39 | 29.24 | 28.69 | 27.67 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 55.55 | 21.3 | 54.05 | 21.2 | 54.69 | 1 | 1 | 22.58 | 22.11 | -21.11 | -21.1 | 22.07 | 21.96 | 21.52 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.3 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220 | 5.09 | 1083.1 | 73.43 | 49.9 | 0.97 | 2.63 | 22 | 80 | 910 | 95.8
2026-11-04 00:14:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.66 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.53 | 23.7 | -7.69 | -10.02 | 29.28 | 28.59 | 27.71 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 54.48 | 21.3 | 54.69 | 21.3 | 54.8 | 1 | 1 | 22.56 | 21.99 | -20.38 | -21.58 | 22.05 | 21.99 | 21.56 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.3 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.3 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 219.9 | 5.16 | 1098.5 | 73.45 | 49.9 | 0.97 | 5.85 | 22 | 80.1 | 910 | 76.4
2026-11-04 00:15:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.43 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.46 | 23.79 | -7.63 | -10.55 | 29.28 | 28.62 | 27.77 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 53.95 | 21.4 | 54.16 | 21.3 | 53.63 | 1 | 1 | 22.52 | 22.03 | -20.87 | -22.5 | 21.98 | 21.96 | 21.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.4 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0 | 11.91 | 49.9 | 0 | [18 empty] | 220 | 5.18 | 1103.7 | 73.47 | 49.9 | 0.97 | 7.33 | 22 | 79.8 | 910 | 74.3
2026-11-04 00:16:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 25.1 | 72.54 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.51 | 23.73 | -7.6 | -10.05 | 29.24 | 28.62 | 27.71 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.2 | 53.31 | 21.3 | 53.63 | 21.3 | 53.31 | 1 | 1 | 22.62 | 22.01 | -21.9 | -22.21 | 22.12 | 21.99 | 21.49 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.4 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.1 | 5.18 | 1104.1 | 73.49 | 49.9 | 0.97 | 6.35 | 22 | 80.1 | 910 | 60.5
2026-11-04 00:17:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.99 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.51 | 23.73 | -6.94 | -9.96 | 29.23 | 28.62 | 27.72 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 52.78 | 21.4 | 52.99 | 21.2 | 52.57 | 1 | 1 | 22.49 | 22.01 | -21.78 | -22.18 | 22.01 | 21.96 | 21.38 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.4 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 219.9 | 5.19 | 1105 | 73.5 | 49.9 | 0.97 | 7.09 | 22 | 79.9 | 910 | 79.6
2026-11-04 00:18:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 73.1 | 25 | 72.66 | 24.9 | 73.23 | 1 | 1 | 29.52 | 23.71 | -8.13 | -10.49 | 29.26 | 28.59 | 27.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 52.57 | 21.3 | 52.57 | 21.2 | 52.35 | 1 | 1 | 22.49 | 22.01 | -20.64 | -22.07 | 21.98 | 21.9 | 21.38 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.3 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.3 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0 | 11.91 | 49.9 | 0 | [18 empty] | 219.9 | 5.16 | 1099.3 | 73.52 | 49.9 | 0.97 | 4.1 | 21.9 | 80.4 | 910 | 132.3
2026-11-04 00:19:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.55 | 23.75 | -7.57 | -10.18 | 29.3 | 28.58 | 27.64 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 52.46 | 21.4 | 52.24 | 21.3 | 51.82 | 1 | 1 | 22.41 | 22.02 | -21.08 | -22.72 | 21.89 | 21.95 | 21.36 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.3 | 0.11 | 11 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.3 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.7 | 0.07 | 0.6 | 11.91 | 49.9 | 0.04 | [18 empty] | 219.9 | 5.16 | 1097.4 | 73.54 | 49.9 | 0.97 | 6.34 | 21.9 | 80.3 | 910 | 66.6
2026-11-04 00:20:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.41 | 23.73 | -7.47 | -10.05 | 29.17 | 28.51 | 27.75 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 51.51 | 21.3 | 51.71 | 21.2 | 51.5 | 1 | 1 | 22.52 | 21.97 | -22.87 | -22.04 | 21.87 | 21.83 | 21.32 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.4 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220 | 5.15 | 1097.2 | 73.56 | 49.9 | 0.97 | 8.57 | 21.8 | 80.7 | 910 | 98.3
2026-11-04 00:21:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 25 | 72.54 | 25 | 73.34 | 1 | 1 | 29.44 | 23.63 | -7.22 | -10.09 | 29.2 | 28.48 | 27.72 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 51.3 | 21.4 | 51.39 | 21.2 | 50.97 | 1 | 1 | 22.47 | 22.05 | -22.52 | -21.38 | 21.78 | 21.77 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 50 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.9 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.1 | 5.16 | 1100 | 73.58 | 49.9 | 0.97 | 9.32 | 21.8 | 80.7 | 910 | 69.5
2026-11-04 00:22:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.77 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.48 | 23.69 | -8 | -10.3 | 29.24 | 28.62 | 27.71 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 50.76 | 21.3 | 50.97 | 21.3 | 50.65 | 1 | 1 | 22.4 | 21.96 | -21.4 | -23.01 | 21.85 | 21.68 | 21.32 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.9 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220 | 5.15 | 1096.3 | 73.6 | 49.9 | 0.97 | 5.59 | 21.7 | 81 | 910 | 69.9
2026-11-04 00:23:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.54 | 24.9 | 73.12 | 1 | 1 | 29.37 | 23.7 | -7.6 | -10.15 | 29.17 | 28.62 | 27.71 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 50.44 | 21.1 | 50.66 | 21.2 | 50.23 | 1 | 1 | 22.44 | 21.91 | -22.63 | -22.07 | 21.73 | 21.72 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.6 | 0.1 | 7.9 | 73.6 | 49.9 | 0.36 | 9.33 | 21.7 | 81.1 | 910 | 77
2026-11-04 00:24:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.87 | 25 | 72.54 | 24.9 | 73.23 | 1 | 0 | 29.46 | 23.73 | -7.75 | -10.89 | 29.3 | 28.53 | 27.73 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 52.15 | 21.3 | 50.44 | 21.2 | 50.12 | 1 | 1 | 22.41 | 21.95 | -21.99 | -22.18 | 21.74 | 21.67 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.4 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.44 | 223.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.6 | 0.1 | 8 | 73.6 | 49.9 | 0.37 | 6.13 | 21.7 | 81 | 910 | 111.7
2026-11-04 00:25:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.43 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.48 | 23.64 | -7.5 | -12 | 29.2 | 28.59 | 27.67 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20.9 | 52.89 | 21.2 | 51.19 | 21.1 | 51.08 | 1 | 1 | 22.52 | 21.9 | -22.28 | -21.3 | 21.77 | 21.72 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 11.1 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.8 | 0.1 | 8.1 | 73.6 | 49.9 | 0.37 | 8.56 | 21.7 | 81 | 910 | 108.5
2026-11-04 00:26:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 25 | 72.54 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.5 | 23.61 | -7.31 | -10.39 | 29.21 | 28.55 | 27.65 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 53.53 | 21.2 | 51.93 | 21.2 | 52.35 | 1 | 1 | 22.44 | 21.94 | -21.75 | -21.61 | 21.7 | 21.73 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.8 | 0.1 | 8 | 73.6 | 49.9 | 0.36 | 5.84 | 21.6 | 81.3 | 910 | 70.2
2026-11-04 00:27:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25.1 | 72.87 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.37 | 23.66 | -7.41 | -11.29 | 29.23 | 28.55 | 27.66 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20.9 | 54.06 | 21.2 | 52.57 | 21.1 | 53 | 1 | 1 | 22.38 | 22.01 | -21.64 | -20.78 | 21.83 | 21.74 | 21.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224 | 0.07 | 0.6 | 11.91 | 50 | 0.04 | [18 empty] | 223.8 | 0.1 | 8.2 | 73.6 | 49.9 | 0.37 | 6.6 | 21.6 | 81.4 | 910 | 72.2
2026-11-04 00:28:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.43 | 25 | 73.34 | 1 | 0 | 29.37 | 23.61 | -7.69 | -10.3 | 29.15 | 28.53 | 27.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 54.49 | 21.3 | 52.67 | 21.1 | 53.63 | 1 | 1 | 22.44 | 21.96 | -21.99 | -21.49 | 21.9 | 21.78 | 21.38 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.7 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 50 | 0.45 | 223.7 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 223.9 | 0.1 | 8.1 | 73.6 | 50 | 0.37 | 4.86 | 21.6 | 81.5 | 910 | 61.6
2026-11-04 00:29:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.45 | 23.55 | -7.44 | -11.13 | 29.26 | 28.58 | 27.65 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 54.7 | 21.2 | 53.31 | 21.2 | 54.06 | 1 | 1 | 22.42 | 21.96 | -21.31 | -21.64 | 21.92 | 21.83 | 21.43 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.8 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 50 | 0.44 | 223.8 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.2 | 0.07 | 0.6 | 11.91 | 49.9 | 0.04 | [18 empty] | 223.9 | 0.1 | 8.4 | 73.6 | 50 | 0.38 | 8.34 | 21.6 | 81.5 | 910 | 75.8
2026-11-04 00:30:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.45 | 23.68 | -7.56 | -10.61 | 29.23 | 28.64 | 27.71 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.44 | 21.3 | 53.95 | 21.2 | 54.59 | 1 | 1 | 22.59 | 22.02 | -21.25 | -21.81 | 21.98 | 21.87 | 21.52 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.5 | 4.75 | 1004.2 | 73.6 | 49.9 | 0.96 | 7.09 | 21.6 | 81.4 | 910 | 95.3
2026-11-04 00:31:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 25 | 72.66 | 24.9 | 73.23 | 1 | 0 | 29.41 | 23.62 | -7.5 | -10.79 | 29.14 | 28.51 | 27.57 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.55 | 21.3 | 54.37 | 21.2 | 55.12 | 1 | 1 | 22.48 | 21.95 | -21.08 | -21.24 | 22.07 | 21.92 | 21.59 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.9 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.3 | 5.07 | 1080.1 | 73.62 | 49.9 | 0.97 | 4.1 | 21.6 | 81.4 | 910 | 62.9
2026-11-04 00:32:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.12 | 1 | 1 | 29.37 | 23.66 | -7.5 | -10.45 | 29.24 | 28.52 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 54.7 | 21.3 | 54.48 | 21.3 | 54.48 | 1 | 1 | 22.44 | 21.96 | -21.26 | -21.92 | 22.03 | 21.97 | 21.52 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.7 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.3 | 5.14 | 1095.3 | 73.64 | 49.9 | 0.97 | 5.1 | 21.6 | 81.4 | 910 | 89
2026-11-04 00:33:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 25 | 72.54 | 25 | 73.23 | 1 | 1 | 29.37 | 23.61 | -7.56 | -10.58 | 29.14 | 28.57 | 27.59 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 53.74 | 21.3 | 53.95 | 21.3 | 53.52 | 1 | 1 | 22.38 | 21.97 | -21.9 | -22.29 | 22.01 | 21.97 | 21.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.1 | 5.15 | 1096.3 | 73.66 | 49.9 | 0.97 | 6.11 | 21.6 | 81.4 | 910 | 84.3
2026-11-04 00:34:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73 | 25 | 72.54 | 25 | 73.11 | 1 | 1 | 29.32 | 23.66 | -7.56 | -10.86 | 29.12 | 28.59 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 53.42 | 21.5 | 53.62 | 21.3 | 53.1 | 1 | 1 | 22.52 | 21.92 | -21.08 | -22.41 | 21.94 | 21.96 | 21.41 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.8 | 0 | 224 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220 | 5.15 | 1098 | 73.68 | 49.8 | 0.97 | 6.09 | 21.5 | 81.8 | 910 | 94.8
2026-11-04 00:35:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.23 | 1 | 0 | 29.28 | 23.57 | -7.75 | -11.66 | 29.19 | 28.52 | 27.66 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 52.78 | 21.4 | 52.99 | 21.3 | 52.46 | 1 | 1 | 22.44 | 21.87 | -21.81 | -22.58 | 21.92 | 21.87 | 21.36 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 11 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.9 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.2 | 5.13 | 1093.3 | 73.7 | 49.9 | 0.97 | 6.58 | 21.5 | 81.9 | 910 | 83.9
2026-11-04 00:36:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.34 | 1 | 1 | 29.27 | 23.53 | -7.85 | -11.75 | 29.17 | 28.6 | 27.57 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 52.46 | 21.3 | 52.35 | 21.2 | 52.25 | 1 | 1 | 22.49 | 21.87 | -21.02 | -23.06 | 21.83 | 21.83 | 21.34 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 11 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.9 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.1 | 5.14 | 1095.7 | 73.71 | 49.9 | 0.97 | 7.57 | 21.4 | 81.9 | 910 | 85.6
2026-11-04 00:37:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.23 | 1 | 0 | 29.37 | 23.55 | -7.82 | -10.89 | 29.2 | 28.55 | 27.64 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 51.93 | 21.4 | 51.93 | 21.2 | 51.82 | 1 | 1 | 22.38 | 21.84 | -22.78 | -22.69 | 21.87 | 21.8 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.8 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 223.8 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.2 | 5.12 | 1089.4 | 73.73 | 49.9 | 0.97 | 2.86 | 21.4 | 82.2 | 910 | 117.2
2026-11-04 00:38:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.77 | 24.8 | 72.44 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.4 | 23.55 | -7.25 | -10.52 | 29.14 | 28.53 | 27.69 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 51.62 | 21.3 | 51.71 | 21.2 | 51.4 | 1 | 1 | 22.38 | 21.87 | -22.81 | -22.32 | 21.85 | 21.77 | 21.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.6 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.2 | 5.12 | 1090.9 | 73.75 | 49.9 | 0.97 | 4.62 | 21.4 | 82.2 | 910 | 63.5
2026-11-04 00:39:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 24.8 | 72.56 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.33 | 23.53 | -7.82 | -10.67 | 29.2 | 28.53 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 51.19 | 21.2 | 51.29 | 21.1 | 51.08 | 1 | 1 | 22.42 | 21.73 | -23.31 | -22.18 | 21.73 | 21.67 | 21.29 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.6 | 0.11 | 11.1 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.5 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.2 | 5.11 | 1089.3 | 73.77 | 49.9 | 0.97 | 6.11 | 21.4 | 81.9 | 910 | 86.9
2026-11-04 00:40:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.37 | 23.53 | -7.63 | -10.61 | 29.23 | 28.58 | 27.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 50.87 | 21.2 | 50.97 | 21.2 | 50.44 | 1 | 1 | 22.41 | 21.79 | -23.39 | -23.04 | 21.72 | 21.7 | 21.21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.5 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.7 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.1 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 224 | 0.1 | 7.8 | 73.77 | 49.9 | 0.36 | 6.1 | 21.4 | 82.1 | 910 | 74.4
2026-11-04 00:41:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.34 | 1 | 1 | 29.37 | 23.4 | -7.56 | -10.89 | 29.15 | 28.51 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20.9 | 52.36 | 21.2 | 50.55 | 21.1 | 50.55 | 1 | 1 | 22.4 | 21.87 | -22.54 | -22.52 | 21.7 | 21.65 | 21.23 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.8 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.44 | 223.8 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.1 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 223.9 | 0.1 | 8 | 73.77 | 49.9 | 0.36 | 7.33 | 21.4 | 82.2 | 910 | 95
2026-11-04 00:42:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.12 | 1 | 1 | 29.26 | 23.51 | -7.75 | -11.6 | 29.14 | 28.52 | 27.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 53.53 | 21.2 | 51.19 | 21.1 | 51.93 | 1 | 1 | 22.47 | 21.84 | -21.99 | -22.69 | 21.78 | 21.68 | 21.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 224.8 | 0.11 | 11 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 223.8 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.3 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 224.1 | 0.1 | 8.1 | 73.77 | 50 | 0.37 | 5.36 | 21.4 | 82.3 | 910 | 113.5
2026-11-04 00:43:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.67 | 24.9 | 73.35 | 1 | 1 | 29.27 | 23.48 | -7.94 | -11.78 | 29.17 | 28.5 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 54.06 | 21.2 | 52.46 | 21.1 | 52.89 | 1 | 1 | 22.37 | 21.8 | -22.31 | -21.86 | 21.81 | 21.7 | 21.27 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225 | 0.11 | 11 | 1.44 | 50 | 0.45 | 224.1 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.3 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 224.2 | 0.1 | 8.2 | 73.77 | 50 | 0.37 | 3.1 | 21.4 | 81.7 | 910 | 77.6
2026-11-04 00:44:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.11 | 1 | 1 | 29.23 | 23.42 | -8.03 | -11.41 | 29.19 | 28.48 | 27.66 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20.9 | 54.38 | 21.1 | 53.1 | 21.1 | 53.63 | 1 | 1 | 22.31 | 21.81 | -21.87 | -21.86 | 21.81 | 21.76 | 21.32 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.1 | 0.11 | 11 | 1.44 | 50 | 0.45 | 224.1 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.4 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 224.3 | 0.1 | 8.2 | 73.77 | 50 | 0.37 | 4.12 | 21.5 | 81.7 | 910 | 130.7
2026-11-04 00:45:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.28 | 23.5 | -8.38 | -12.15 | 29.1 | 28.46 | 27.58 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 54.91 | 21.2 | 53.42 | 21.1 | 53.85 | 1 | 1 | 22.47 | 21.87 | -21.4 | -22.09 | 21.87 | 21.83 | 21.41 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.1 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 49.9 | 0.45 | 224.1 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.4 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 224.3 | 0.1 | 8.1 | 73.77 | 50 | 0.36 | 4.86 | 21.4 | 81.9 | 910 | 54.3
2026-11-04 00:46:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.23 | 1 | 1 | 29.3 | 23.45 | -7.59 | -11.87 | 29.12 | 28.4 | 27.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 55.33 | 21.3 | 53.95 | 21.2 | 54.37 | 1 | 1 | 22.49 | 21.8 | -21.75 | -21.98 | 21.94 | 21.78 | 21.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.1 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 50 | 0.45 | 224.1 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.5 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 224.3 | 0.1 | 8.2 | 73.77 | 49.9 | 0.37 | 2.85 | 21.4 | 82 | 910 | 84.5
2026-11-04 00:47:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73 | 24.9 | 72.67 | 25.1 | 73.1 | 1 | 1 | 29.3 | 23.45 | -8.6 | -11.25 | 29.05 | 28.52 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.76 | 21.3 | 54.37 | 21.1 | 55.01 | 1 | 1 | 22.43 | 21.89 | -21.31 | -22.44 | 22.01 | 21.96 | 21.55 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.1 | 0.11 | 10.9 | 1.44 | 50 | 0.45 | 224.2 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.5 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.7 | 5.11 | 1091.9 | 73.78 | 50 | 0.97 | 6.35 | 21.4 | 81.8 | 910 | 100.6
2026-11-04 00:48:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.9 | 72.67 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.3 | 23.42 | -8.1 | -11.81 | 29.23 | 28.53 | 27.58 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.23 | 21.3 | 54.8 | 21.1 | 55.33 | 1 | 1 | 22.36 | 21.87 | -20.9 | -21.95 | 22.05 | 21.89 | 21.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 11 | 1.45 | 50 | 0.46 | 224.3 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.9 | 5.09 | 1086.1 | 73.8 | 50 | 0.97 | 7.58 | 21.4 | 81.7 | 910 | 98.2
2026-11-04 00:49:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.55 | 24.8 | 73.24 | 1 | 0 | 29.27 | 23.5 | -8.13 | -11.32 | 29.15 | 28.48 | 27.64 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 54.59 | 21.3 | 54.48 | 21.2 | 54.27 | 1 | 1 | 22.38 | 21.78 | -21.75 | -22.58 | 22.05 | 21.92 | 21.49 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.2 | 0.11 | 11.2 | 1.45 | 50 | 0.45 | 224.2 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.5 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [18 empty] | 220.8 | 5.12 | 1091.7 | 73.81 | 50 | 0.97 | 4.62 | 21.4 | 81.7 | 910 | 82
2026-11-04 00:50:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 24.9 | 72.55 | 24.8 | 73.24 | 1 | 0 | 29.23 | 23.42 | -8.38 | -11.38 | 29.03 | 28.53 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 53.95 | 21.4 | 53.84 | 21.2 | 53.74 | 1 | 1 | 22.34 | 21.77 | -21.55 | -22.75 | 21.96 | 21.92 | 21.49 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.1 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 50 | 0.44 | 224.1 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.4 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.7 | 5.13 | 1095.6 | 73.83 | 50 | 0.97 | 5.6 | 21.4 | 82 | 910 | 46.1
2026-11-04 00:51:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73.11 | 24.9 | 72.43 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.26 | 23.42 | -7.85 | -11.29 | 29.02 | 28.46 | 27.59 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 53.42 | 21.3 | 53.63 | 21.2 | 53.21 | 1 | 1 | 22.32 | 21.8 | -21.75 | -22.1 | 21.9 | 21.87 | 21.36 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.1 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 50 | 0.45 | 224.1 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.5 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.7 | 5.13 | 1094.6 | 73.85 | 50 | 0.97 | 7.84 | 21.5 | 81.5 | 909 | 98.6
2026-11-04 00:52:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73 | 24.9 | 72.67 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.23 | 23.44 | -8.07 | -11.35 | 29.16 | 28.5 | 27.62 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21.1 | 53 | 21.3 | 52.88 | 21.3 | 52.88 | 1 | 1 | 22.31 | 21.8 | -22.14 | -23.15 | 21.85 | 21.8 | 21.33 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 11 | 1.45 | 50 | 0.45 | 224.3 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.7 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.9 | 5.12 | 1092.2 | 73.87 | 50 | 0.97 | 8.07 | 21.5 | 81.4 | 909 | 105.4
2026-11-04 00:53:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.77 | 25 | 72.54 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.24 | 23.44 | -7.72 | -11.25 | 29.09 | 28.51 | 27.53 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 52.36 | 21.3 | 52.46 | 21.3 | 52.14 | 1 | 1 | 22.34 | 21.7 | -22.69 | -21.69 | 21.83 | 21.84 | 21.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.1 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 50 | 0.45 | 224.2 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.8 | 5.12 | 1092.6 | 73.89 | 49.9 | 0.97 | 6.1 | 21.4 | 81.6 | 909 | 97.1
2026-11-04 00:54:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.11 | 1 | 1 | 29.15 | 23.42 | -7.75 | -12.4 | 29.16 | 28.41 | 27.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 52.04 | 21.2 | 52.04 | 21.2 | 51.93 | 1 | 1 | 22.31 | 21.7 | -22.6 | -23.23 | 21.83 | 21.81 | 21.27 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.2 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 50 | 0.44 | 224.2 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.8 | 5.1 | 1089.2 | 73.91 | 50 | 0.97 | 5.33 | 21.4 | 81.8 | 909 | 62
2026-11-04 00:55:00 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | -2.5 | 0 | 88.5 | 88 | 91.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.15 | 23.42 | -8.29 | -11.59 | 29.2 | 28.48 | 27.58 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 51.72 | 21.3 | 51.82 | 21.2 | 51.4 | 1 | 1 | 22.32 | 21.76 | -23.6 | -23.09 | 21.87 | 21.72 | 21.16 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.2 | 0.11 | 11 | 1.45 | 50 | 0.45 | 224.3 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.9 | 5.12 | 1092.2 | 73.92 | 50 | 0.97 | 6.1 | 21.4 | 81.7 | 909 | 95.5
2026-11-04 00:56:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.43 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.21 | 23.4 | -7.69 | -12.18 | 29.14 | 28.42 | 27.51 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 51.3 | 21.2 | 51.29 | 21.2 | 50.97 | 1 | 1 | 22.34 | 21.67 | -24.54 | -23.27 | 21.77 | 21.65 | 21.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 11 | 1.45 | 50 | 0.44 | 224.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [24 empty] | 7.84 | 21.5 | 81.4 | 909 | 75.3
2026-11-04 00:57:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73.12 | 25 | 72.66 | 24.9 | 73.12 | 1 | 1 | 29.23 | 23.4 | -8.66 | -11.59 | 29.05 | 28.48 | 27.57 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 51.3 | 21.2 | 51.08 | 21.2 | 50.87 | 1 | 1 | 22.34 | 21.66 | -23.16 | -23.21 | 21.74 | 21.65 | 21.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.2 | 0.11 | 11.1 | 1.45 | 50 | 0.44 | 224.2 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [24 empty] | 7.57 | 21.5 | 81.2 | 909 | 73.2
2026-11-04 00:58:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73.11 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.23 | 1 | 0 | 29.3 | 23.41 | -8.25 | -11.04 | 29.03 | 28.48 | 27.53 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 53 | 21.1 | 51.4 | 21.1 | 50.55 | 1 | 1 | 22.32 | 21.7 | -22.13 | -22.58 | 21.7 | 21.73 | 21.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.4 | 0.11 | 11 | 1.45 | 50 | 0.44 | 224.4 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.7 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [24 empty] | 5.58 | 21.6 | 81.2 | 909 | 55.1
2026-11-04 00:59:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 24.9 | 72.55 | 25.1 | 73.1 | 1 | 1 | 29.2 | 23.39 | -8.22 | -11.38 | 29.1 | 28.41 | 27.57 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 53.74 | 21.2 | 51.61 | 21.1 | 52.25 | 1 | 1 | 22.32 | 21.7 | -21.78 | -22.35 | 21.72 | 21.67 | 21.15 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.4 | 0.11 | 11.1 | 1.45 | 50 | 0.44 | 224.4 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.7 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 49.9 | 0.03 | [24 empty] | 9.09 | 21.5 | 81.5 | 909 | 85.3
2026-11-04 01:00:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 72.88 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.11 | 1 | 1 | 29.21 | 23.35 | -7.72 | -11.59 | 29.12 | 28.44 | 27.55 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20.9 | 54.28 | 21.2 | 52.57 | 21.2 | 53.21 | 1 | 1 | 22.26 | 21.68 | -22.39 | -21.69 | 21.7 | 21.77 | 21.27 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.4 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 49.9 | 0.44 | 224.4 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.7 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [24 empty] | 8.08 | 21.5 | 81.5 | 909 | 73.2
2026-11-04 01:01:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.55 | 25 | 73.11 | 1 | 0 | 29.19 | 23.37 | -8.13 | -11.62 | 29.14 | 28.5 | 27.53 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 54.7 | 21.2 | 53.42 | 21.2 | 53.52 | 1 | 1 | 22.31 | 21.68 | -22.16 | -22.61 | 21.79 | 21.78 | 21.29 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 10.8 | 1.45 | 49.9 | 0.43 | 224.4 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.8 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [24 empty] | 7.85 | 21.4 | 81.5 | 909 | 84.5
2026-11-04 01:02:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 25 | 73 | 24.8 | 72.67 | 25 | 73.23 | 1 | 0 | 29.27 | 23.38 | -8.25 | -12.3 | 29.1 | 28.48 | 27.59 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 20.9 | 55.13 | 21.1 | 53.63 | 21.1 | 54.27 | 1 | 1 | 22.41 | 21.7 | -22.51 | -22.23 | 21.78 | 21.73 | 21.36 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 49.9 | 0.44 | 224.3 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [24 empty] | 8.33 | 21.5 | 81.3 | 909 | 71.2
2026-11-04 01:03:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.55 | 24.9 | 73.12 | 1 | 1 | 29.23 | 23.39 | -7.63 | -11.78 | 29.08 | 28.45 | 27.55 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.55 | 21.2 | 54.16 | 21.1 | 54.7 | 1 | 1 | 22.27 | 21.81 | -22.36 | -22.12 | 21.83 | 21.78 | 21.34 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.2 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 49.9 | 0.44 | 224.3 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [24 empty] | 9.58 | 21.6 | 81.2 | 909 | 74.9
2026-11-04 01:04:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.8 | 72.56 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.2 | 23.33 | -7.94 | -11.1 | 29.08 | 28.48 | 27.57 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 56.29 | 21.2 | 54.59 | 21.1 | 55.12 | 1 | 1 | 22.34 | 21.77 | -21.99 | -22.26 | 21.97 | 21.83 | 21.34 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 11 | 1.45 | 49.9 | 0.44 | 224.3 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0.5 | 11.91 | 50 | 0.03 | [24 empty] | 9.9 | 21.6 | 81 | 909 | 76.3
2026-11-04 01:05:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 72.89 | 24.9 | 72.67 | 24.9 | 73.12 | 1 | 0 | 29.21 | 23.27 | -8.1 | -11.56 | 29.03 | 28.46 | 27.55 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.97 | 21.3 | 55.12 | 21.1 | 55.87 | 1 | 1 | 22.45 | 21.76 | -20.66 | -22.32 | 21.9 | 21.96 | 21.49 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 49.9 | 0.43 | 224.3 | 0 | 0 | 1.01 | 49.9 | 0 | 224.6 | 0.07 | 0 | 11.91 | 49.9 | 0 | [18 empty] | 220.9 | 5.06 | 1078.2 | 73.96 | 49.9 | 0.97 | 7.57 | 21.6 | 81.2 | 909 | 70.9
2026-11-04 01:06:00 | [20 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 24.9 | 73 | 24.8 | 72.56 | 24.9 | 73 | 1 | 0 | 29.12 | 23.3 | -8.29 | -11.13 | 29.07 | 28.44 | 27.55 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 21 | 55.02 | 21.3 | 55.12 | 21.2 | 55.01 | 1 | 1 | 22.36 | 21.8 | -22.13 | -22.69 | 21.98 | 21.9 | 21.54 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225.3 | 0.11 | 10.9 | 1.45 | 50 | 0.43 | 224.4 | 0 | 0 | 1.01 | 50 | 0 | 224.7 | 0.07 | 0.4 | 11.91 | 50 | 0.03 | [18 empty] | 220.9 | 5.13 | 1096.3 | 73.98 | 50 | 0.97 | 7.82 | 21.6 | 81.1 | 909 | 69.2

## Summary
AUTO SHADING UPI - SENSOR REPORT SUMMARY
From | 2026-11-04 00:00:00 | To | 2026-11-04 23:59:59 | Data interval | 30 seconds
MIN / AVG / MAX / COUNT below are calculated from raw module-table samples. Only the Data/Charts time series uses the automatic interval.
Gateway | Sensor Code | Sensor Name | Unit | Minimum | Average | Maximum | Count
AC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | state
AC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | °C
AC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | code
AC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | code
ACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14
ACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | % | 1 | 1 | 1 | 14
ACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | % | -2.5 | -2.5 | -2.5 | 14
ACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | % | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | ENC-05 | Rotary Encoder 5 | % | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 14
ACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | % | 88 | 88 | 88 | 14
ACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | % | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 14
ACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | % | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | state | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-02 | Motor Status 2 | state | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-03 | Motor Status 3 | state | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-04 | Motor Status 4 | state | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | state | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-06 | Motor Status 6 | state | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | state | 0 | 0 | 0 | 14
ACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | state | 0 | 0 | 0 | 14
MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | V | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 67
MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | V | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 67
MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | V | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 67
MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | V | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 67
MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | V | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 67
MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | V | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 67
MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | °C | 24.9 | 24.98 | 25.1 | 67
MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | %RH | 72.77 | 72.95 | 73.12 | 67
MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | °C | 24.8 | 24.93 | 25.1 | 67
MB-L3-01 | L3-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | %RH | 72.43 | 72.56 | 72.67 | 67
MB-L3-01 | L3-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | °C | 24.8 | 24.96 | 25.1 | 67
MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | %RH | 73 | 73.19 | 73.35 | 67
MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | W/m² | 0 | 0.99 | 1 | 67
MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | W/m² | 0 | 0.34 | 1 | 67
MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | °C | 29.12 | 29.37 | 29.6 | 67
MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | °C | 23.27 | 23.58 | 23.82 | 67
MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | W/m² | -8.66 | -7.72 | -6.94 | 67
MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | W/m² | -12.4 | -10.89 | -9.81 | 67
MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | °C | 29.02 | 29.18 | 29.3 | 67
MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | °C | 28.4 | 28.55 | 28.69 | 67
MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | °C | 27.51 | 27.65 | 27.82 | 67
MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | lux | 0.2 | 0.22 | 0.3 | 67
MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | lux | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 67
MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | lux | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 67
MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | lux | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 67
MB-L3-01 | L3-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | lux | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 67
MB-L3-01 | L3-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | lux | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 67
MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 67
MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 67
MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 67
MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 67
MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 67
MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 67
MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | °C | 20.9 | 21.03 | 21.2 | 67
MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | %RH | 50.44 | 53.3 | 56.29 | 67
MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | °C | 21.1 | 21.27 | 21.5 | 67
MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | %RH | 50.44 | 52.63 | 55.12 | 67
MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | °C | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 67
MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | %RH | 50.01 | 52.66 | 55.87 | 67
MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | W/m² | 1 | 1 | 1 | 67
MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | W/m² | 1 | 1 | 1 | 67
MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | °C | 22.26 | 22.44 | 22.67 | 67
MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | °C | 21.66 | 21.89 | 22.11 | 67
MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | W/m² | -24.54 | -21.96 | -20.38 | 67
MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | W/m² | -23.27 | -22.14 | -20.78 | 67
MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | °C | 21.7 | 21.88 | 22.12 | 67
MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | °C | 21.65 | 21.82 | 21.99 | 67
MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | °C | 21.12 | 21.35 | 21.59 | 67
MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | lux | 0 | 0 | 0 | 67
MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | lux | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 67
MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | lux | 0 | 0.1 | 0.1 | 67
MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | lux | 0 | 0 | 0 | 67
MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | lux | 0 | 0 | 0 | 67
MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | lux | 0 | 0 | 0 | 67
MB-L5-01 | L5-RAD-03 | Radiasi Luar Barat | W/m² | 1 | 1 | 1 | 67
MB-L5-01 | L5-RAD-04 | Radiasi Luar Utara | W/m² | 1 | 1 | 1 | 67
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | V | 224.3 | 224.77 | 225.4 | 67
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 67
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | W | 10.8 | 10.93 | 11.2 | 67
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | kWh | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 67
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | Hz | 49.9 | 49.94 | 50 | 67
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor |  | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 67
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | V | 223.3 | 223.8 | 224.4 | 67
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | A | 0 | 0 | 0 | 67
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | W | 0 | 0 | 0 | 67
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | kWh | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 67
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | Hz | 49.8 | 49.94 | 50 | 67
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor |  | 0 | 0 | 0 | 67
Sensor Daya AC L3 | PZEM-L3-03-VOLT | PZEM L3-03 Voltage | V | 223.7 | 224.14 | 224.8 | 67
Sensor Daya AC L3 | PZEM-L3-03-CURR | PZEM L3-03 Current | A | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 67
Sensor Daya AC L3 | PZEM-L3-03-POWER | PZEM L3-03 Active Power | W | 0 | 0.43 | 0.6 | 67
Sensor Daya AC L3 | PZEM-L3-03-ENERGY | PZEM L3-03 Energy | kWh | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 67
Sensor Daya AC L3 | PZEM-L3-03-FREQ | PZEM L3-03 Frequency | Hz | 49.9 | 49.94 | 50 | 67
Sensor Daya AC L3 | PZEM-L3-03-PF | PZEM L3-03 Power Factor |  | 0 | 0.03 | 0.04 | 67
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | V
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | A
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | W
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | kWh
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | Hz
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | V
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | A
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | W
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | kWh
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | Hz
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-VOLT | PZEM L5-03 Voltage | V
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | A
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | W
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | kWh
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | Hz
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | V | 219.9 | 221.67 | 224.3 | 58
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | A | 0.1 | 3.22 | 5.19 | 58
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | W | 7.8 | 681.23 | 1106 | 58
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | kWh | 73.33 | 73.63 | 73.98 | 58
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | Hz | 49.8 | 49.93 | 50 | 58
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor |  | 0.36 | 0.74 | 0.97 | 58
WS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | m/s | 2.63 | 6.28 | 9.9 | 67
WS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | °C | 21.4 | 21.68 | 22.2 | 67
WS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | %RH | 79.4 | 81.05 | 82.3 | 67
WS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | hPa | 909 | 909.76 | 910 | 67
WS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | ° | 46.1 | 85.75 | 138.7 | 67

## Charts
AUTO SHADING UPI - SENSOR TREND CHARTS
Charts use the same automatic interval shown in Summary.